pilo-ER 625 Einbau-Rahmen sw 7685000104

Einbaurahmen; Zur Einbaumontage von Einlegeleuchte pilo EO...625. Gehäuse aus Stahlblech. Für ausgeschnittene Decken mit einer Stärke von 10mm - 25mm. Gehäusefarbe schwarz;

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 655 x 655 x 72

Einbautiefe (mm): 120(AD)

Prüfzeichen: CE

lichtwerk GmbH

Typ: pilo-ER 625 Einbau-Rahmen sw

Artikelnummer: 7685000104