DPSN-ADA ws 3244022100

Adapter; DALI-Adapter aus Kunststoff für Dreiphasenstromschiene DPSN; Gehäusefarbe weiß; 5-poliger Abgriff mit Phasenvorwahl; L, N, PE + 2x DALI. Max. Belastung 100N.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 90 x 32 x 56

Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: DPSN-ADA ws

Artikelnummer: 3244022100