fino-ETS si 1350080105

Abhängezubehör; Seilabhängung zur Befestigung des fino-Einbaukanals an der Rohdecke. Seil mit Öse zur Befestigung an bauseitigen Haken. Gehäusefarbe silber;

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1 x 2000

Deckensystem: ausgeschnittene Decken [AD]

Prüfzeichen: CE

lichtwerk GmbH

Typ: fino-ETS si

Artikelnummer: 1350080105