lopia-EM/6 R400 vz 3664260000

Einbaurahmen; Verstärkungseinsatz für Mineralfaserplatten in Deckensystemen mit sichtbarer T-Schiene. Passend für lopia R 400 und Decken im Modulmaß 600x600. Gehäusefarbe verzinkt;

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 597 x 540 x 11

Prüfzeichen: CE

lichtwerk GmbH

Typ: lopia-EM/6 R400 vz

Artikelnummer: 3664260000