fino-MP/1400 LED Diffusor 1351400150

Diffusoreinsatz; Gehäusefarbe transluzent; Deckenbündiges, transluzentes Polycarbonatstrangpressprofil mit eingeschobener Microprismenscheibe; selbstrastend.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1410 x 56 x 16

Bestückung: LED

Prüfzeichen: IP 20, CE, Indoor

lichtwerk GmbH

Typ: fino-MP/1400 LED Diffusor

Artikelnummer: 1351400150