klir-EVTS 625 Set vw 5695000110

Abhängezubehör; Einbau-Set für Moduldecken 625 mit sichtbaren T-Schienen 24mm inkl. sichtbaren Montageschienen, verkehrsweiß, zur Gewichtsübertragung auf Tragstruktur. Einzelseilaufhängungen frei verschiebbar über eine oder zwei Moduleinheiten. Geeignet für Plattenstärken 12 - 30mm. Auf Anfrage auch für andere Plattenstärken. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016;

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 621 x 50 x 58

Einbautiefe (mm): 100(s-TS min)

Prüfzeichen: IP 20, CE, Indoor

lichtwerk GmbH

Typ: klir-EVTS 625 Set vw

Artikelnummer: 5695000110