micro-SAES 2200/120 5x0,75 5310057105

Abhängezubehör; Anschlussleitung transluzent, 5x0,75mm², 2300mm. Deckenbaldachin Kunststoff, weiß, 72 x 22mm incl. Kabelclips für Drahtseil, transparent. 2 Stück Stahlseil 2200mm mit Y-Querseil inklusive Deckenzylinder für waagrechte Decken.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1 x 2200

lichtwerk GmbH

Typ: micro-SAES 2200/120 5x0,75

Artikelnummer: 5310057105