DPSN-ESL sw 3244002104

End-Einspeisung; Einspeisung aus Kunststoff für Stromschiene DPSN, links; Gehäusefarbe schwarz; 3P, N, PE + 2x DALI; Die richtige Orientierung des Bauteils ist aus der Montageanleitung ersichtlich.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 95 x 31.4 x 37.8

Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: DPSN-ESL sw

Artikelnummer: 3244002104