klir-V0600 kl/aen 5691056100

Verbinder; Verbinder für Lichtbandmontage mit Leuchtenabstand 560mm. Gehäusefarbe klar/aluminium natur eloxiert;

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 560 x 40 x 43

Prüfzeichen: IP 20, CE, Indoor

lichtwerk GmbH

Typ: klir-V0600 kl/aen

Artikelnummer: 5691056100