dyski-A/550 LED 3200 840 DALI vw 5655846600

Anbauleuchte; Gehäuse aus Stahlblech, Diffusor aus mundgeblasenem, dreischichtigem, seidenmattem Opalglas. Für Decken- und Wandmontage geeignet. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm².

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 550 x 96

Kabeleinführung KE X/Y (mm): 0 / 68

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Leuchtenlichtstrom (lm): 3200

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 88

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)

Systemleistung (W): 36

Prüfzeichen: IP 20, CE, BAP 65°<3000, F, Indoor, Schutzklasse I

lichtwerk GmbH

Typ: dyski-A/550 LED 3200 840 DALI vw

Artikelnummer: 5655846600