LC-LW FLEX BT PB 2W ws 8501020110

Taster; Kunststoff, Gehäusefarbe weiß; Kabel- und batterieloser Funktaster basierend auf Bluetooth- und EnOcean technologie. Ein Doppeltaster mit zwei Schaltpunkten, frei konfigurierbar. Lang/Kurzbetätigung unterscheidbar. Kompatibel mit allen Casambi-Modulen. Schalterrahmen durch passende PTM 215B Schalterrahmen verschiedener Hersteller austauschbar. Inbertiebnahme über NFC fähiges Endgerät und kostenloser APP.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 81 x 81 x 14

Prüfzeichen: IP 20, CE

lichtwerk GmbH

Typ: LC-LW FLEX BT PB 2W ws

Artikelnummer: 8501020110