ciros-TRE600 sw 5676357104

Abhängezubehör; Triangelabhängung für ciros R600-H inklusive Deckenbaldachin 130mm x 45mm aus Aluminium, strukturlackiert und Sekundärsicherungsseil. Für waagrechte Decken. Gehäusefarbe schwarz; Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik. Mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm². Anschlussleitung transluzent, 5x0,75mm², 2000mm incl. Kabelclips für Drahtseil, transparent.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 130 x 2000

Kabeleinführung KE X/Y (mm): 0 / 0

Prüfzeichen: IP 20, CE

lichtwerk GmbH

Typ: ciros-TRE600 sw

Artikelnummer: 5676357104