DPSN-TSB sg 3244020100

Befestigung; Befestigung an sichtbarer T-Schiene 24mm für Stromschiene DPSN; Gehäusefarbe silbergrau/weißaluminium RAL 9006;

Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: DPSN-TSB sg

Artikelnummer: 3244020100