fino-KR/1100 LED A/E Diffusor 1351100183

Diffusoreinsatz; Gehäusefarbe transluzent; Umlaufende Deckenaufhellung durch weiß-opal satiniertes, erhabenes Polycarbonatstrangpressprofil, Anfang-/ Endstück; selbstrastend.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1143 x 72 x 61

Bestückung: LED

Prüfzeichen: IP 20, CE, Indoor

lichtwerk GmbH

Typ: fino-KR/1100 LED A/E Diffusor

Artikelnummer: 1351100183