clip-on-SAES 2200/120 3x0,75 7710037105

Abhängezubehör; Anschlussleitung transluzent, 3x0,75mm², 2300mm. Deckenbaldachin Kunststoff, weiß, 72 x 22mm incl. Kabelclips für Drahtseil, transparent. 2 Stück Stahlseil 2200mm mit Y-Querseil inklusive Deckenzylinder für waagrechte Decken.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1 x 2200

Prüfzeichen: CE

lichtwerk GmbH

Typ: clip-on-SAES 2200/120 3x0,75

Artikelnummer: 7710037105