DPSN-KTIL ws 3244018100

Verbinder T-Form; T-Stück aus Kunststoff für Stromschiene DPSN, links; Gehäusefarbe weiß; 3P, N, PE + 2x DALI, Einspeisung möglich; Die richtige Orientierung des Bauteils ist aus der Montageanleitung ersichtlich.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 148 x 89.7 x 37.8

Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: DPSN-KTIL ws

Artikelnummer: 3244018100