fino-AL 3x0,75 tp 5350037105

Anschlussleitung; Gehäusefarbe transparent; transluzent, 3x0,75mm², 2000mm. Deckenbaldachin Kunststoff, weiß, 72 x 22mm incl. Zugentlastung und Kabelclips für Drahtseil, transparent.

Prüfzeichen: IP 20, CE

lichtwerk GmbH

Typ: fino-AL 3x0,75 tp

Artikelnummer: 5350037105