DPSN-KE sw 3244004104

Verbinder gerade; Kupplung aus Kunststoff für Stromschiene DPSN, elektrische und mechanische Verbindung; Gehäusefarbe schwarz; 3P, N, PE + 2x DALI;

Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: DPSN-KE sw

Artikelnummer: 3244004104