fino-MP/2800 LED Diffusor 1352800150

Diffusoreinsatz; Gehäusefarbe transluzent; Deckenbündiges, transluzentes Polycarbonatstrangpressprofil mit eingeschobener Microprismenscheibe; selbstrastend.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 2820 x 72 x 61

Bestückung: LED

Prüfzeichen: IP 20, CE, Indoor

lichtwerk GmbH

Typ: fino-MP/2800 LED Diffusor

Artikelnummer: 1352800150