DPSN-ESM sw 3244003104

Mitteleinspeisung; Einspeisung aus Kunststoff für Stromschiene DPSN, mitte; Gehäusefarbe schwarz; 3P, N, PE + 2x DALI; Die richtige Orientierung des Bauteils ist aus der Montageanleitung ersichtlich.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 95 x 31.4 x 37.8

Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: DPSN-ESM sw

Artikelnummer: 3244003104