fino-ETE LED A/E (K/MP) wa 1350110105

Einbaukanal-System; Anfang &amp; Endstück für fino-ET/...LED...LB in Verbindung mit K oder MP Diffusor. Gehäusefarbe weißaluminium RAL 9006;

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 24 x 86 x 93

Deckensystem: ausgeschnittene Decken [AD]

Prüfzeichen: CE

lichtwerk GmbH

Typ: fino-ETE LED A/E (K/MP) wa

Artikelnummer: 1350110105