LC-OM USER REMOTE 8501042100

Handsender; Für die Bedienung des DALIeco (M5S5) Lichtsteuerungssystems. Gehäusefarbe weiß; Infrarot-Fernbedienung zur Ansteuerung von LC-OM DALIeco; Abruf und Speicherung von 4 Lichtszenen; Temporäre Deaktivierung der Präsenzerfassung (Holiday-Funktion); Reaktivierung der automatischen Lichtsteuerungsfunktion nach manueller Übersteuerung über Resume-Funktion; Dimmen und Schalten von zwei Lichtgruppen, zentrales Schalten beider Gruppen; umstellbare IR-Codierung zur unabhängigen Bedienung von bis zu 15 Systemen.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 230 x 33 x 10

Prüfzeichen: IP 20, CE

lichtwerk GmbH

Typ: LC-OM USER REMOTE

Artikelnummer: 8501042100