DPSN-4000 ws 3244400100

Stromschiene; Aluminiumprofil weiß lackiert, beliebig kürzbar. Gehäusefarbe weiß; Dreiphasenstromschiene 7-polig, 3 x 16A / N / PE + DALI.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 4000 x 31.4 x 37.8

Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: DPSN-4000 ws

Artikelnummer: 3244400100