ciros-RPE900 sw 5679957104

Abhängezubehör; Rohrpendelabhängung für ciros R600-H inklusive Deckenbaldachin 130mm x 45mm aus Aluminium, strukturlackiert, bauseits kürzbar. Für waagrechte Decken. Sekundärsicherungsseil im Rohrpendel integriert. Gehäusefarbe schwarz; Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik. Mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm².

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 130 x 1500

Kabeleinführung KE X/Y (mm): 0 / 0

Prüfzeichen: IP 20, CE

lichtwerk GmbH

Typ: ciros-RPE900 sw

Artikelnummer: 5679957104