klir-EAD Set vw 5695000140

Abhängezubehör; Einbau-Set für ausgeschnittene Decken inkl. Montageschienen und Abdeckblende verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016. Für Deckenstärken 12,5-25 mm. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016;

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 640 x 50 x 58

Einbautiefe (mm): 100(AD); 100(s-TS min)

Prüfzeichen: IP 20, CE, Indoor

lichtwerk GmbH

Typ: klir-EAD Set vw

Artikelnummer: 5695000140