DPSN-1000 sg 3244100105

Stromschiene; Aluminiumprofil natur eloxiert, beliebig kürzbar. Gehäusefarbe silbergrau/weißaluminium RAL 9006; Dreiphasenstromschiene 7-polig, 3 x 16A / N / PE + DALI.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1000 x 31.4 x 37.8

Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: DPSN-1000 sg

Artikelnummer: 3244100105