serio-WITE A/E sw 4430107104

Stirnseite; Anfang- und Endkappe für offene serio-WIT-Lichtstrukturen. Stahlblech lackiert. Gehäusefarbe schwarz;

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1 x 61 x 106

Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, CE, Indoor

lichtwerk GmbH

Typ: serio-WITE A/E sw

Artikelnummer: 4430107104