DPSN-PS-FLEX10x vw 3244500100

Steuergerät, Stromschiene; Kunststoffgehäuse mit DPSN-DALI-Adapter zur Montage an DPSN Stromschiene. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Inklusive basicDIM Wireless Controller zur Steuerung von max. 32 DALI Betriebsgeräten (ggf. ist eine DALI Gruppierung notwendig). Bedienung und Konfiguration über die kostenfreie Casambi App (Download in den App-Stores). Verschiedene Profile z.B. DT6 oder DT8 aufrufbar. Kompatibel mit allen Casambi-Modulen.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 317 x 44.5 x 39

Prüfzeichen: IP 20, CE

lichtwerk GmbH

Typ: DPSN-PS-FLEX10x vw

Artikelnummer: 3244500100