LC-OM MASTER REMOTE PC KIT 8501041100

Handsender; Für die Inbetriebnahme des DALIeco (M5S5) Lichtsteuerungssystems. Gehäusefarbe schwarz; Infrarot-Fernbedienung zur Ansteuerung von LC-OM DALIeco; Individuelle Tasten für (Auswahl des Funktionsmodi, Einstellung der Nachlauf- und Standbyzeit, Standby-Level, Einstellung des Offset zwischen den Kanälen, Kanalwerteinstellung, automatische/manuelle Einstellung des Regelungssollwertes, zentrales oder sensorindividuelles Aktivieren bzw. Deaktivieren der Lichtmessung, zentrales oder sensorindividuelles Aktivieren bzw. Deaktivieren der Präsenzerfassung, Aktivieren der 100h Einbrennfunktion; integrierte LED zur Anzeige des Programmiermodus und der Signalübertragung; inkl. USB-Kabel und Software.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 230 x 45 x 13

Prüfzeichen: IP 20, CE

lichtwerk GmbH

Typ: LC-OM MASTER REMOTE PC KIT

Artikelnummer: 8501041100