fino-MPC/0600 LED Eckdiffusor Set 1350600150

Diffusoreinsatz; Gehäusefarbe transluzent; Deckenbündiges, transluzentes Polycarbonatstrangpressprofil mit eingeschobener Microprismenscheibe, auf Gehrung geschnitten; selbstrastend.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 604 x 56 x 16

Bestückung: LED

Prüfzeichen: IP 20, CE, Indoor

lichtwerk GmbH

Typ: fino-MPC/0600 LED Eckdiffusor Set

Artikelnummer: 1350600150