serio-AL 3x0,75 ET tp 5430037105

Anschlussleitung; Gehäusefarbe transparent; transluzent, 3x0,75mm², 2000mm. Deckenbaldachin Kunststoff, weiß, 72 x 22mm incl. Zugentlastung und Kabelclips für Drahtseil, transparent.

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber

Prüfzeichen: IP 20, CE

lichtwerk GmbH

Typ: serio-AL 3x0,75 ET tp

Artikelnummer: 5430037105