SA-PS-FLEX10x ø1,2x2000 sg 9101120105

Baldachin, Steuergerät; Deckenbaldachin aus Kunststoff, Gehäusefarbe silbergrau/weißaluminium RAL 9006; Inklusive basicDIM Wireless Controller zur Steuerung von max. 32 DALI Betriebsgeräten (ggf. ist eine DALI Gruppierung notwendig). Bedienung und Konfiguration über die kostenfreie Casambi App (Download in den App-Stores). Verschiedene Profile z.B. DT6 oder DT8 aufrufbar. Kompatibel mit allen Casambi-Modulen. Ein Abhängeseil zur Kombination von Leuchtenanschluss und Abhängepunkt für Pendelleuchten ist im Lieferumfang entahlten.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 317 x 44.5 x 39

Prüfzeichen: IP 20, CE

lichtwerk GmbH

Typ: SA-PS-FLEX10x ø1,2x2000 sg

Artikelnummer: 9101120105