klir-V0 me 5691000100

Verbinder; Verbinder für optisch durchlaufende Lichtbandmontage. Gehäusefarbe silber;

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 100 x 26 x 1

Prüfzeichen: IP 20, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: klir-V0 me

Artikelnummer: 5691000100