DPSN-KX ws 3244019100

Verbinder X-Form; Kreuzkupplung aus Kunststoff für Stromschiene DPSN; Gehäusefarbe weiß; 3P, N, PE + 2x DALI, Einspeisung möglich; Die richtige Orientierung des Bauteils ist aus der Montageanleitung ersichtlich.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 148 x 148 x 37.8

Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: DPSN-KX ws

Artikelnummer: 3244019100