40°-100/110/144-REFLEKTOR al 3504014140

Reflektor; Gehäusefarbe aluminium; Spiegel-Reflektor hochglänzend aus Al, Wechselreflektor hochglanz facettiert, Ausstrahlungswinkel 40°, für EMTT/110, ROE./144

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 75 x 43

Ausstrahlungswinkel: 40°

Betriebsgerät: (1 Stück)

Prüfzeichen: CE

lichtwerk GmbH

Typ: 40°-100/110/144-REFLEKTOR al

Artikelnummer: 3504014140