60°-100/110/144-REFLEKTOR al 3500004160

Reflektor; Gehäusefarbe aluminium; Spiegel-Reflektor hochglänzend aus Al, Wechselreflektormatt segmentiert, Ausstrahlungswinkel 60°, für EMTT/110, ROE./144

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 75 x 43

Ausstrahlungswinkel: 60°

Betriebsgerät: (1 Stück)

Prüfzeichen: CE

lichtwerk GmbH

Typ: 60°-100/110/144-REFLEKTOR al

Artikelnummer: 3500004160