micro-DV LED 5319000100

Durchgangsverdrahtung; Durchverdrahtung zur Lichtbandmontage 5x1,5mm².

lichtwerk GmbH

Typ: micro-DV LED

Artikelnummer: 5319000100