serio-HITME A/E (AL 3x0,75) ET sw RAL 9005 5430237104

Stirnseite; Mitteleinspeisung inkl. Anfang- und Endkappe für offene serio-HIT-Lichtstrukturen. Stahlblech lackiert. Gehäusefarbe schwarz RAL 9005; Anschlussleitung transluzent, 3x0,75mm², 2000mm. Verbindungsstecker, Deckenbaldachin Kunststoff, weiß, 72 x 22mm incl. Kabelclips für Drahtseil, transparent. Seilabhängung mit Deckenzylinder für waagrechte Decken.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1 x 61 x 106

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber

Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, CE

lichtwerk GmbH

Typ: serio-HITME A/E (AL 3x0,75) ET sw RAL 9005

Artikelnummer: 5430237104