vico-ESO/6190 vz 3792600000

Einbaurahmen; Verstärkungseinsatz für Mineralfaserplatten in Deckensystemen mit sichtbarer T-Schiene. Passend für vico-ESO 190 und Decken im Modulmaß 600x600. Gehäusefarbe verzinkt;

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 622 x 330 x 11

Prüfzeichen: CE

lichtwerk GmbH

Typ: vico-ESO/6190 vz

Artikelnummer: 3792600000