60°-110/144-REFLEKTOR al 3215014140

Reflektor; Gehäusefarbe aluminium; Spiegel-Reflektor hochglänzend aus Al, Wechselreflektor hochglanz facettiert, Ausstrahlungswinkel 60°, für EMTT/110, ROE./144

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 75 x 43

Ausstrahlungswinkel: 60°

Prüfzeichen: CE

lichtwerk GmbH

Typ: 60°-110/144-REFLEKTOR al

Artikelnummer: 3215014140