fino-K/2200 LED Diffusor 1352200180

Diffusoreinsatz; Gehäusefarbe transluzent; Deckenbündiges, weiß-opal satiniertes, Polycarbonatstrangpressprofil; selbstrastend.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 2258 x 56 x 16

Bestückung: LED

Prüfzeichen: IP 20, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: fino-K/2200 LED Diffusor

Artikelnummer: 1352200180