DPSN-KF ws 3244006100

Verbinder flexibel; Kupplung aus Kunststoff für Stromschiene DPSN, multiflex 0°-360°, elektrische und mechanische Verbindung; Gehäusefarbe weiß; 3P, N, PE + 2x DALI;

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 265 x 31.4 x 37.8

Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: DPSN-KF ws

Artikelnummer: 3244006100