DPSN-ADA sw 3244022104

Adapter; DALI-Adapter aus Kunststoff für Dreiphasenstromschiene DPSN; Gehäusefarbe schwarz; 5-poliger Abgriff mit Phasenvorwahl; L, N, PE + 2x DALI. Max. Belastung 100N.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 90 x 32 x 56

Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: DPSN-ADA sw

Artikelnummer: 3244022104