micado Q 1200-HI LED 16800 840 DALI 4020046605

Pendelleuchte; Aluminiumprofil, natur eloxiert, mit umlaufender Schattenfuge. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert; Direkt/indirekt strahlend. Einzigartiges Lichtspiel durch ungeordnete Strukturierung der LED-Linien. Anschlussleitung, transluzent, vormontiert. Vier Seilaufhängungen mit Schnellstellkupplung, frei höhenverstellbar bis 2000 mm.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1200 x 1200 x 71

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10

Leuchtenlichtstrom (lm): 16800

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 163

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (4 Stück)

Systemleistung (W): 103

Energieeffizienzklasse: C

Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: micado Q 1200-HI LED 16800 840 DALI

Artikelnummer: 4020046605