DPSN-KTIR ws 3244015100

Verbinder T-Form; T-Stück aus Kunststoff für Stromschiene DPSN, rechts; Gehäusefarbe weiß; 3P, N, PE + 2x DALI, Einspeisung möglich; Die richtige Orientierung des Bauteils ist aus der Montageanleitung ersichtlich.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 148 x 89.7 x 37.8

Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: DPSN-KTIR ws

Artikelnummer: 3244015100