LC-LW Controller Box FLEX10M 8400000525

Controller Modul; Controllermodul mit eingebautem Bluetooth Steuergerät, zum drahtlosen Dimmen und Steuern. Gehäusefarbe weiß; Perfekt geeignet für Sanierungen bei nur 3-pol. Einspeisungen inkl. DALI-Spannungsversorgung zur Ansteuerung von max. 25 DALI-Betriebsgeräten, DT6 oder DT8; Bedienung über kostenfreie App und weitere Systemkomponenten wie z.B. Schalter oder Tasterkoppler.

Prüfzeichen: IP 20, CE

lichtwerk GmbH

Typ: LC-LW Controller Box FLEX10M

Artikelnummer: 8400000525