serio-HITME A/E (AL 5x0,75) DALI wa RAL 9006 5430257105

Stirnseite; Mitteleinspeisung inkl. Anfang- und Endkappe für offene serio-HIT-Lichtstrukturen. Stahlblech lackiert. Gehäusefarbe weißaluminium RAL 9006; Anschlussleitung transluzent, 5x0,75mm², 2000mm. Verbindungsstecker, Deckenbaldachin Kunststoff, weiß, 72 x 22mm incl. Kabelclips für Drahtseil, transparent. Seilabhängung mit Deckenzylinder für waagrechte Decken.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1 x 61 x 106

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI

Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, CE

lichtwerk GmbH

Typ: serio-HITME A/E (AL 5x0,75) DALI wa RAL 9006

Artikelnummer: 5430257105