LC-LW Controller Box FLEX10L 8400000522

Steuergerät; Controller Box für Deckeneinbau mit integriertem Casambi-Modul. Elektrischer Anschluß über dreipolige Anschluss- und Verbindungsklemme. Installierte Abgangsleitung zum Anschluß an DALI Betriebsgerät. Max. ein Betriebsgerät. Gehäusefarbe schwarz;

Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse II, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: LC-LW Controller Box FLEX10L

Artikelnummer: 8400000522