LC-LW FLEX10 PBU 4 ws 8501020120

Tasterkoppler; Kunststoff, Gehäusefarbe grau; Netzbetriebener vierfach Tasterkoppler zum Doseneinbau, Eingang für vier potentialfreie Kontakte, frei konfigurierbar, max. Kabellänge 30cm. Lang/Kurzbetätigung unterscheidbar. Kompatibel mit allen Casambi-Modulen. Zur Montage hinter Taster ist eine Schalterdose mit 66mm Tiefe notwendig.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 53 x 21

Prüfzeichen: IP 20, CE

lichtwerk GmbH

Typ: LC-LW FLEX10 PBU 4 ws

Artikelnummer: 8501020120