vico-ESO/6140 vz 3791600000

Einbaurahmen; Verstärkungseinsatz für Mineralfaserplatten in Deckensystemen mit sichtbarer T-Schiene. Passend für vico-ESO 140 und Decken im Modulmaß 600x600. Gehäusefarbe verzinkt;

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 622 x 280 x 11

Prüfzeichen: CE

lichtwerk GmbH

Typ: vico-ESO/6140 vz

Artikelnummer: 3791600000